主要外形及连接尺寸

	通径DN
	内螺纹接口
	外型尺寸Size

	
	G
	
	T
	A
	长度
	高度
	宽度

	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	1/2
	
	15mm
	50.5mm
	115
	145
	50

	20
	3/4
	
	20mm
	50.5mm
	125
	150
	60

	25
	1
	
	25mm
	50.5mm
	130
	168
	75

	32
	1-1/4
	
	32mm
	50.5mm
	147
	180
	100

	40
	1-1/2
	
	40
	64mm
	155
	200
	105

	50
	2
	
	50mm
	77.5mm
	200
	210
	130


[image: image1.png]


[image: image2.png]



